ATP荧光检测仪（台式）技术参数

1.用途：微生物快速测定可对物体表面，复用器械清洗消毒效果及器械、水等微生物的检测分析。

2.质量层次：国产

3.检测范围：ATP含量1-   amol    细菌总数：1-    cfu

大肠菌群：0-    cfu   大肠杆菌：0-     cfu

检测精度：   mol /ATP

4.本底：小于 20RLU

5.相对标准偏差：小于 3%

6.ATP 含量、细菌总数前处理时间：小于10分钟

7.大肠菌群、 大肠杆菌前期增菌时间：2-8 小时

8.*检测模式：RLU、细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌 、内置 ATP 含量的标准曲线

9.资料储存：500-1000 个记忆存储

10.屏幕显示：2.5-5英寸中文触屏

11.电力：内置充电锂电池

12.软件：中文数据管理软件 ,可以设定不少于 8 个监管科室，每个科室可分别监测器械、手卫生、物表、水质等监测类别，每个类别可设定 不小于90个检测项目，对监测结果进行判定，并对上述项目进行统计分析，自动生成监测报告，可连接打印机进行打印报告。

13.自检：机器可自检校准

14.*国家认证：具备国家分析仪器检测中心的检测报告，具备中国预防医学会消毒分会专家评审

试剂要求：

1.全球专利的球阀型一体化液态稳定检测拭子兼具取样、反应和吸管的三重功能，方便做进一步检测时精确移液，预湿润的采样棉签方便采样。

2.液态稳定检测拭子出厂保质期不小于15 个月,检测拭子可在室温条件 (< 25 °C) 下存放 4 周以上。

3.微生物检测试剂盒配有 ATP 标准品和体细胞去除剂。