主机

1.工作环境：湿度≤70%，大气压力700kpa-1060kpa，温度10-30℃

2.主机输入：电压100-240VAG，频率50HZ，输入功率100-120VA

3.安全标准：应符合国家医用电器相关安全要求

4.主机性能

（1）稳定的主机输出系统，保证刀头更稳定、更安全的工作

（2）主机显示屏，应为彩色触摸显示，直观的显示工作状态

（3）开机自检自动完成，使用过程中设备故障自动提示，且在显示屏上显示

（4）具有多种输出功率调节

二、换能器（手柄）

符合国家安全标准，同品牌（最好能兼容其它品牌机型）

配套主机推车，配套脚踏开关

三、超声刀头（耗材）

为同品牌，一次性使用，在“河南省医用耗材采购交易系统”挂网或在2015年安阳市医用耗材中标目录内，长短多种型号。
