白癜风外科表皮移植机技术参数

*1、取皮面积：≥70㎝2

2、负压范围：≤-25KPa

3、负 压 显示误差：≤2Kpa

4、负压报警：小于-70Kpa自动警报
5、温度范围：38℃-44℃，温度报警：47℃温度显示误差：≤1.8℃

6、速度范围：10000转/分-33000转/分

7、表皮分离仪，皮肤磨削机一体化，操作简便