半导体激光治疗机主要技术参数

1、显示屏：

尺寸：10寸

系统：Android 4.4

分辨率：1024×768

2、扬声器功率:2W

3、激光器类型:半导体激光器

4、激光波长: 808±5nm

5、激光输出方式:光纤藕合

6、功率:500W-700W

7、Bar数量：≥6

8、脉冲宽度：10-400ms（连续可调)

9、能量密度：5-200 J/c㎡（连续可调)

10、电源电压：单相交流220V/  50 Hz，10A(线容量）

11、脉冲频率：0.5-10Hz

12、光斑面积：≥12×12mm2

13、制冷:接触式冷却系统

14、治疗窗口接触温度：2-6℃（接近冰点）

15、冷却方式：封闭内循环水冷却

16、工作温度：15-30℃

17、工作相对湿度：最高80%

18、适用范围: 祛除人体全身各部位多余毛发、如唇毛、腋毛、四肢毛

19、根据治疗部位不同，分为多种治疗方式，也可采用滑动模式，飞点模式，智能模式保证快速脱毛

20、激光输出控制方式: 脚踏和手动一键切换