图像处理工作站技术参数

- 1、对图像进行对称、镜像、反色、浮雕、对比度调节的基本处理和保存，并内置报告模板，结合临床诊断信息与图像信息生成图文报告，进行打印。

- 2、提供管理员对个人信息维护、用户管理、观察与分析代码配置、图像诊断代码配置、建议代码配置、医院名称配置和数据库优化的维护与操作功能

- *3、通过超级用户设备权限管理，完成对软件登录用户的添加、删除和修改，可实现权限访问设置

- 4、对病种名称、类型、编码的添加、删除与修改功能，实现对医院名称、报告标题名称、医院LOGO的设置，

- 5、提供医生对病人记录新建、查询、删除、修改功能，患者信息至少包含“姓名、年龄、籍贯、ID号、电话、住址、身份证号、人种、申请医生、医生意见、图像分析、疾病类别

- 6、图像处理功能≥6种，至少包含：基本工具、对称处理、镜像处理、反色处理、浮雕处理、对比度调节、对比观察

- 7、基本工具≥5种，可实现对图像进行直线、椭圆、曲线、矩形和多边形的绘制、文字标注操作

- *8、输出分辨率≥5760*1440dpi

- *9、偏振角度0-90度可任意调节，偏振度满足80%-100%

*10放大原理为光学显微放大，光学放大≥20X