心肌五项检测试剂盒参数要求

1、检测方法：荧光免疫层析法

2、可检测项目：

N末端B型钠尿肽前体、D-二聚体、肌红蛋白、肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、同型半胱氨酸、降钙素原。

3、可开展包含cTnI/MYO/CK-MB/DD/NT-proBNP的联合检测（一张卡检测以上5个指标）

4、检测样本：可使用全血检测，同型可使用血清检测，样本量不高于100ml。

5、检测参数：

N末端B型钠尿肽前体【NT-proBNP】15-35000pg/mL

D-二聚体【D-Dimer】	0.1-10mg/L

肌红蛋白【Myo】	2.5-400ng/mL

肌钙蛋白I【cTnI】	0.05-50ng/mL

肌酸激酶同工酶【CK-MB】	1-80ng/mL

同型半胱氨酸【Hcy】 2-50u mol/Ll

降钙素原【PCT】	0.1-100ng/mL

- 提供配套的床旁检测仪，6个检测通道，20分钟以内出结果，按甲方需求连接医院信息系统。费用均由乙方承担。

- 试剂均需在河南省医用耗材采购交易系统进行采购，由乙方自行选择院内现有的配送公司进行试剂配送。