1.自动识别注射器规格

2.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测

3.内置无线模块

4.插拔式锂电池

5.具有日/夜间设定模式

6.声，光，色三重报警，报警等级直观区分

7.可连入输注工作站、可接入护理系统，中央输注监控系统，可与医院HIS系统连接

8.预置范围：

0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml
9.注射精度：±2%（机械精度±1%）

10.具有快推和丸剂功能

11.不少于4种注射模式：
12.报警功能

13.电池支持设备正常使用6小时以上

